COMUNE DI MARTIS

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL ' ACQUEDOTTO COMUNALE E PER LA DISTRIBUZIONE DELL ' ACQUA POTABILE AI PRIVATI.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

Il Comune assume direttamente l' impianto e l' esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 Ottobre 1925. n° 2578. sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. Il marzo 1904, n° 108.

Art. 2- DIREZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell' acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale vigilerà a che gli impianti vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare, nei limiti del possibile la continuità nell’ erogazione dell' acqua. proponendo all' Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa ;

Nell'Ufficio Tecnico deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti disegni planimetrici sezione etc

Art. 3-  MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese e diramazione saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato oppure saranno affidate a ditta specializzata. Il dirigente dell'Ufficio Tecnico dovrà immediatamente informare, secondo la rispettiva competenza. l'Ufficio di Polizia Urbana e l'Autorità Sanitaria competente di qualunque fatto inerente all'acquedotto comunale per i conseguenti provvedimenti che esulino dai suoi compiti.

Art.4- SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora sono affidate all' Ufficio Ragioneria Sezione Entrate, cui spetta il controllo e la vigilanza sull ' andamento economico del servizio.

Art.5- MATERIALI ED ATTREZZI

Tutto il materiale e gli attrezzi adibiti al servizio manutenzione dell' acquedotto  dovranno essere inventariati e di essi dovrà essere tenuto un regolare registro di carico e scarico da parte dell'Ufficio Tecnico. Per ogni materiale ed oggetto prelevato dovrà essere annotato. fra le altre notizie l’uso per il quale è stato impiegato.

Art.6 – ATTRIBUZIONE E POSIZIONE GIURIDICA DEGLI ADETTI AL SERVIZIO

Le attribuzioni, i diritti e i doveri ed il numero degli impiegati e salariati addetti al servizio dell’acquedotto comunale, sono disciplinati dal regolamento organico generale del personale.

TITOLO SECONDO - DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA PER USO PUBBLICO

Art.7- FONTANELLE PUBBLICHE

La distribuzione gratuita dell’acqua potabile alla popolazione è fatta mediante le fontanelle appositamente installate dal Comune, nei punti opportuni, prescelti dalla Giunta Municipale, in relazione alle pubbliche necessità da soddisfare, alla quantità d’acqua disponibile ed al numero delle utenze private esistenti in ciascuna zona.

Le fontanelle pubbliche devono essere munite di apposito misuratore per il controllo dell’acqua erogata.

Art. 8- LIMITI DI EROGAZIONE DELL’ACQUA

Le fontanelle pubbliche distribuiscono normalmente l'acqua potabile in modo continuativo. Tuttavia l’Amministrazione comunale può limitare tale erogazione a determinate ore del giorno, quando ciò sia reso necessario da impreviste esigenze del servizio o da una particolare siccità tale da imporre o consigliare una prudenziale limitazione del consumo dell'acqua. In tali casi il Comune potrà anche provvedere alla distribuzione dell'acqua potabile soltanto mediante le fontanelle pubbliche, sospendendo in tutto o in parte, le concessioni fatte ai privati.

ART. 9- USO DELLE FONTANELLE

A coloro che usufruiscono della distribuzione pubblica gratuita dell' acqua potabile è fatto assoluto divieto di:

- attingere acqua con uno o più recipienti di capacità complessiva superiore ai 50 litri

- attingere o derivare acqua mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati. pozzi. cisterne etc.. per riempire botti damigiane od al tri grossi recipienti

- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici. come per innaffiare orti. giardini etc. lavare automobili. autocarri e veicoli in genere. per impiegarla in lavori edili etc. Le fontane11e devono essere costruite in modo che non sia possibile inquinare l' acquedotto, qualora ne venga fatto uso regolare. Chi ne usufruisce peraltro è obbligato : 1) a porre i recipienti in modo che il deflusso della fontana sia libero e la bocca d'uscita dell'acqua non rimanga mai al di sotto del livello dell'acqua del recipiente;                    2) e non toccare con le mani la bocca d'uscita dell'acqua e a non bervi direttamente.

ART. 10- ECCEZIONI

In casi del tutto particolari. e con apposita motivata autorizzazione scritta. il Sindaco può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo. subordinando il rilascio della speciale licenza all ' osservanza delle condizioni che dovranno essere di volta in volta impartite a tutela della pubblica igiene e salute.Tali autorizzazioni speciali. tuttavia. non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti. Per le licenze in parola, gli interessati dovranno anticipatamente corrispondere al Comune l' importo dell ' acqua da prelevarsi in base alla tariffa in vigore per le concessioni private per, il quantitativo autorizzato, che sarà indicato nella licenza stessa.

TTTOLO TERZO - CONCESSIONE DELL ' ACQUA AI PRIVATI

CAPO 1°

NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

ART.11- USO DELL'ACQUA

L’acqua potabile viene concessa per usi domestici e per usi commerciali industriali e artigianali. In casi speciali ( cantieri. impianti provvisori esimili. fiere esposizioni. spettacoli. etc.l’ Amministrazione Comunale potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l' Amministrazione stessa ritenesse opportuno dettare .

L'erogazione dell'acqua verrà concessa anche per usi commerciali. industriali e artigianali compatibilmente ed in relazione alla potenzialità ed alla disponibilità dell’acquedotto sotto l’osservanza delle prescrizioni particolari che l' Amministrazione stessa ritenesse opportuno impartire .Anche per tali concessioni l' acqua verrà somministrata a contatore secondo la tariffa stabilita. L' Amministrazione Comunale può concedere agli utenti dell'acquedotto. speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche da incendio, da installarsi nell' interno della proprietà privata .Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti. previste per le concessioni di acqua per uso domestico. Alla domanda di concessione l' utente dovrà sempre allegare i disegni costrutti vi dell'impianto interno.

ART. 12- RETE DI DISTRIBUZIONE

L’ acqua verrà fornita agli stabili situati  lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e viene concesso a coloro che ne hanno titolo. Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolati. è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell' acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e venga rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione ove l'Amministrazione non ritenga che sussista l'obbligo. a norma delle vigenti disposizioni di legge per la urbanizzazione dei suoli edificabili.

ART. 13-DIRAMAZIONE DELL ‘ACQUEDOTTO

Le diramazioni principali e secondarie dell acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà od alle strade private su domanda dei privati. i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni risultanti da apposita convenzione scritta:

a) costituire nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell’acquedotto e dei relativi accessori. da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria :

b) lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico -sani tarie , una zona di terreno a protezione degli impianti nelle dimensioni che saranno determinate dall ' Ufficiale Sanitario :

c) riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione. riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori. in qualunque stagione, senza necessità di preavviso :

d) di concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;

e) rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possano essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà;

Art. 13 .bis -Concessione dell'uso dell'acqua alle residenze in agro

Inserito con Delibera G.M. n. 28/2002

Il Comune, assicurati i bisogni generali della cittadinanza e nei limiti della quantità disponibile, concede l'uso dell'acqua alle case di civile abitazione (quindi accatastate, dotate di abitabilità e in regola con tutte le norme vigenti in materia) e in cui il richiedente sia residente e domiciliato.

L 'uso dell'acqua in agro è concesso ai residenti per il solo uso potabile ed igienico. Non è consentito un uso diverso, pena la revoca della concessione e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Sono a carico del concessionario le spese per l'acquisto del materiale idraulico necessario e per la posa della rete che dovrà essere conforme a quella prescritta dall'ufficio Tecnico comunale. In particolare sarà cura del responsabile dell'U.T. indicare l'esatto diametro, le modalità e precauzioni da seguire nel posizionamento della rete.

Sono altresì a carico dell'utente le, spese di manutenzione della rete a partire dal contatore posto ai limiti del perimetro urbano in posizione accessibile e indicata dall'U.T.C.. Inoltre, un secondo contatore di controllo dovrà essere posizionato all'ingresso delle proprietà utilizzanti.

ART. 14- LIMITI DI SERVIZIO

L' acqua potabile verrà fornita entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale. Il Comune. comunque. non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzioni del flusso dovute a qualsiasi ragione. Peraltro, provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile. Quando l'interruzione è prevedibile. il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

ART. 15 - SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE

L'acqua viene somministrata all'utente con il sistema del contatore e pagata secondo la tariffa stabilita. Per le concessioni speciali e le bocche da incendio private si applica quanto stabilito al successivo capo terzo.

ART.16 - APPARECCHI DI MISURAZIONE

La marca e il tipo del contatore sono prescelti a giudizio insindacabile del Comune. Il contatore deve essere piombato con il sigillo del Comune .Per l' uso è dovuta dall' utente una quota mensile per nolo contatore .

ART. 17-DOMANDA DI CONCESSiONE

Per ottenere la concessione dell' acqua potabile gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda in competente bollo, preferibilmente sul modulo rilasciato dal Comune. Nella domanda devono essere indicati:

a) Cognome e nome del richiedente; luogo e data di nascita;

b) Ubicazione e superficie dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;

c) Recapito per l'esazione della bolletta;

d) Uso a cui l'acqua deve servire;

e) Quantità d'acqua giornaliera occorrente;

f) Numero diametro dei rubinetti e delle eventuali bocche da incendio:

g) Dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia, per la tutela generale e particolare dell' igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.

h) Nel caso di condomini deve essere indicato il numero degli utenti serviti e la superficie di ciascuna unità immobiliare .

ART. 18-  CONCESSIONARIO

La concessione dell' acqua è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario o al locatario dello stabile, a colui che per qualsiasi ragione utilizza lo stabile.

Nel caso di condomini la concessione è fatta al condominio in persona dell'Amministratore o di colui che si assume la responsabilità del pagamento.

ART. 19-ATTRAVERSAMENTO TERRENI DI PROPRIETA' DI TERZI

Qualora per concedere l' acqua al richiedente. le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi dovrà essere provocata e presentata dal richiedente stesso la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto secondo le modalità indicate all' art. 13.

ART. 20-RISERVA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art.14, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento della idoneità degli impianti di smaltimento o di scarico delle acque reflue dello stabile da servire, in armonia con le vigenti norme del regolamento d' igiene. L' Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già accordate, qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche o igieniche lo richiedono.

ART. 21- ACCETAZIONE DELLA DOMANDA -PREVENTIVI DI SPESA

In caso di accettazione della domanda, al richiedente sarà comunicato il preventivo della spesa occorrente per l'allacciamento, il cui importo dovrà essere versato anticipatamente  (alla Tesoreria Comunale) prima che venga dato inizio ai lavori di allacciamento. Tale preventivo sarà redatto prendendo

riferimento del punto di allacciamento la linea ideale della tubazione principale considerata, posta nelle mezzerie delle strade o delle altre aree pubbliche dotate della rete principale di adduzione.

Il preventivo stesso dovrà comprendere:

- il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco analitico deliberato dalla Giunta Municipale a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso il ripristino dei manti stradali. La spesa per la ripresa dei manti stradali bituminosi è commisurata al mq.

- il diritto fisso di allacciamento, di cui al successivo art. 23

- le spese contrattuali di cui al successivo art. 29. Gli scavi, i rinterri e le opere murarie, previsti ed imprevisti, inerenti agli allacciamenti sono a completo carico dell ' utente e dovranno essere predi sposti ed esegui ti nella forma e con le modalità che verranno impartite dal Comune-

ART. 22 -MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO LAVORI DI ALLACCIAMENTO

Qualora, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore o inferiore a quella preventivata, il Sindaco ne notificherà il consuntivo all'interessato, per il pagamento o il rimborso della differenza che dovrà avvenire prima che venga autorizzato il flusso dell'acqua.

ART. 23- DIRITTI FISSI DI ALLACCIAMENTO

Per ogni concessione di acqua, è dovuto al Comune un diritto fisso di allacciamento alla rete di distribuzione, determinato nella tariffa allegata al presente Regolamento, che l'utente verserà a fondo perduto, secondo le modalità indicate nell'art. 22.

ART. 24- USO DETERMINATO DELL ' ACQUA

L'acqua non può essere impiegata per un uso diverso di quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

ART. 25-DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI E DI SUB-CONCESSIONI

L' acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo: è  quindi , vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune. E' altresi vietata al concessionario ogni forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito a favore di terzi.

ART- 26 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta  da darsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata o per notifica, almeno due mesi prima della scadenza.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario avesse. per qualsiasi causa o ragione. a sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo i casi di forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati .

ART. 27 -TRAPASSO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altra persona. il concessionario ed i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo utente ne assuma la concessione a proprio nome. In tal caso, l' utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune all ' atto del trapasso .

ART. 28 -IRREGOLARITA. DEL TRAPASSO

La mancata osservanza delle norme di cui all' articolo precedente. da diritto al Comune di sospendere la fornitura dell' acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

ART. 29- SPESE E TASSE

Per ogni concessione di acqua anche in caso di trapasso di concessione, deve essere stipulato un regolare contratto. e le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti etc.) nessuna esclusa ed eccettuata; sono a carico del concessionario.

CAPO II°

NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

ART. 30 - DEFINIZIONE DI PRESA.

Costituiscono la "presa" le opere di derivazione della conduttura di distribuzione, fino al rubinetto. dopo il contatore, compreso.

ART.31 - PROPRIETA' DELLA PRESA

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'impianto e di conseguenza risulta essere di proprietà dell'utente.

ART.32- RECUPERO DELLA PRESA

Quando una concessione venga dichiarata, alla sua scadenza risolta , l' Amministrazione Comunale a richiesta dell'utente o del proprietario interessato, può rimuovere o ritirare a sue spese tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta. In ogni caso, però, le spese per i lavori di ripristino sono a carico dell'utente.Trascorsi sei mesi senza che sia venuto il ritiro da parte del Comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione del proprietario del suolo.

ART. 33- MANOMISSIONE DELLA PRESA

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire, o far eseguire modificazioni, riparazioni etc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione .

L'utente non può effettuare interventi se non in pieno accordo con l' amministrazione.

ART.34 - RESPONSABILITA' SULLA PRESA.

L'utente in quanto proprietario risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo, etc. di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza stessa si riferisce.

Pertanto. egli dovrà adottare tutte le precauzioni, perchè la presa ed in particolare il contatore. siano adeguatamente protetti. Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa, I' utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni, i ripristini o i provvedimenti del caso che farà a sue spese.

ART. 35- ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLA PRESA(modificato con D. G.M.n.193/97)

Tutte le opere. a partire dalla rete di distribuzione fino al rubinetto dopo il contatore, saranno eseguite e mantenute esclusivamente a cura del Comune sotto la sua responsabilità e con le modalità da esso stabilite.

ART.36- RUBINETTI DI PRESA E DI ARRESTO

All'origine di ogni presa di alimentazione verrà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante piccolo tombino a chiusura in ghisa, oppure in apposita nicchia nel muro del fabbricato o nel muro di cinta, un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà e potrà usare la chiave . All' utente è vietato nel modo più assoluto di manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto. All'estremità della diramazione di presa. subito dopo il contatore, il Comune collocherà un altro rubinetto di arresto che anche l' utente potrà manovrare per sue necessità .

ART. 37- COLLOCAZIONE DEL CONTATORE

Il contatore verrà collocato nella posizione che il Comune riterrà più opportuno e conveniente avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta ad una facile ispezione ed alla lettura, al riparo sia del gelo che dalla eccessiva temperatura estiva e comunque da tutte quelle azioni che le forti variazioni di temperatura possono produrre e da altri possibili danni. L'utente dovrà concedere per esso, il posto richiesto.

Di regola, il contatore sarà collocato dentro un apposita nicchia chiusa con sportello metallico del quale anche l'utente avrà la chiave per poter avere la libertà di manovra del rubinetto di arresto con cui termina la presa, e ricavata, possibilmente, nella entrata dello stabile, o nel muro frontale del fabbricato o nelle sue immediata adiacenze, in corrispondenza del punto di immissione della conduttura di alimentazione in modo che il contatore stesso possa essere letto e controllato anche in assenza dell'utente.  Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio. Occorrendo il contatore potrà anche essere collocato in un pozzetto appositamente costruito in fregio alla sede stradale. L'Utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

ART. 38 - SUDDIVISIONE DEI CONTATORI

Ogni fabbricato deve avere di norma un unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno. E' ammesso che un solo contatore serva più fabbricati del medesimo utente quando trattasi di portinerie, magazzini e altri edifici che, per la loro ubicazione all' interno della medesima proprietà cintata o per la loro particolare destinazione,  possono, senza dubbi, considerarsi quali "dipendenze" dell' edificio principale, ancor che al medesimo non direttamente uniti.

Qualora vengano richieste più concessioni per uno stesso stabile avente ingresso esterno unico per tutti i richiedenti, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere altre prese o di sostituire o trasformare I' eventuale unica primitiva concessione, quando sia possibile installare i contatori di tutti gli utenti secondo le modalità indicate nell'art. precedente: ogni utenza. perciò deve avere la sua colonna montante e per ogni attacco con la colonna montante, vi deve essere un rubinetto di intercettazione, prima del contatore, sigillato con i piombi del Comune. Quando vengano richieste altre concessioni per uno stesso stabile ove siano già in opera una o più colonne montanti, il Comune può farlo sostituire o trasformare per riordinare tutto l'impianto.In tali casi, come per ogni operazione che fosse richiesta per le prese già esistenti, i relativi concessionari dovranno sempre rimborsare al Comune tutte le spese, come da preventivo redatto secondo le modalità indicate nell'art.21.

ART. 39- SPOSTAMENTO E RIMOZIONE CONTATORI

Quando il comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente, soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

ART. 40- DIAMETRO DELLA PRESA

Il diametro della presa e del contatore saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'art.17.

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi, con altri di maggiore diametro, a spese del concessionario quando il consumo e l'impianto privato non corrispondano alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

ART.41- MODIFICHE DELLE OPERE DI PRESA.

E' comunque in facoltà del comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando di ciò preavviso di almeno 24 ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi, in base al preventivo redatto secondo alle norme di cui all'art.21.

ART. 42- IMPIANTI INTERNI.

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dono il contatore e loro accessori. La tubazione che sarà posta subito dopo l'apparecchio di misurazione, ew fino alla prima diramazione,  dovrà essere di diametro non inferiore a quella in arrivo al contatore.

Le altre condutture dovranno avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza all ' entità del onsumo dell ' acqua al diametro o al numero dei rubinetti a loro equivalenti .

A tal uopo, i concessionari dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni che l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà necessario che siano osservate nell'interesse del servizio pubblico e privato e dal'igiene.

ART. 43 -QUALITA' DEL MATERIALE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Per tutte le opere di diramazione interne e loro accessori, dopo il contatore, il concessionario può adoperare il tipo e la qualità del materiale di suo gradimento, purché tale materiale sia innocuo e non disciolga sostanze nocive nell'acqua. Qualora l'acqua debba essere contenuta in serbatoi di distribuzione, questi, oltre a rispondere dei requisiti sopra indicati, dovranno essere collocati in luogo chiuso a chiave, difeso dall'eccessivo calore estivo e dal gelo. facilmente accessibile per controlli e pulizia.Detti serbatoi dovranno essere inoltre, muniti di coperchio e di scarico del troppo pieno non collegato direttamente a latrine o pozzi neri.

ART.44- PRESCRIZIQNI TECNICHE E SANITARIE PER GLI IMPIANTI INTERNI

Nell ' esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'Acquedotto Comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non,  o con condotti di fognature o di scarico ,neppure con l'intermediario di ritegno, rubinetti etc.

- tutti i rubinetti devono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozzi, in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro  nei tubi conduttori e nel sistema delle tubazioni.

- I condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi, etc. devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno 5 cm. Sul livello massimo delle casette stesse,

- Per chiudere il deflusso dell'acqua non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica o altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi  di ariete nelle tubazioni;

- È vietata l'applicazione di pompe di qualsiasi genere con aspirazione diretta nelle condutture di acqua potabile.

L'utente dovrà provvedere convenientemente, a sue spese, per lo smaltimento e lo scarico delle acque di rifiuto.

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, ed ogni altra eventualmente imposta dal comune a norma dell'ultimo comma dell'art.43, provocherà la sospensione del servizio.

ART.45- COLLAUDO TECNICO_SANITARIO DEGLI IMPIANTI INTERNI

Qualora venga ritenuto opportuno e necessario, prima dell'allacciamento alla presa, gli impianti interni saranno sottoposti al collaudo tecnico e sanitario del Comune, da certificarsi mediante verbale sottoscritto da funzionari incaricati e conservato in atti. In tal caso la parte di tubazione privata destinata a restare sotto la pressione della conduttura, è provata prima di essere posta in uso, ad una pressione indicata dall'ufficio tecnico comunale.

Qualora dal collaudo risultasse che gli impianti interni non sono installati secondo le prescrizioni generali e speciali impartite, non sarà autorizzata l'erogazione dell'acqua.

Per tali collaudi sono dovuti i diritti e le indennità stabilite in ordine alle vigenti disposizioni per le prestazioni del tecnico e dell'autorità sanitaria competente nell'interesse dei privati. Per gli impianti interni di modesta entità. il collaudo tecnico sanitario può essere sostituito. a giudizio del tecnico comunale, dal nulla osta all'allacciamento, dal medesimo rilasciato in base alla constatazione dell'avvenuta regolare degli impianti stessi.

ART.46- MODIFICHE AGLI IMPIANTI INTERNI

Il concessionario non potrà apportare variazioni alle proprie condutture, senza avere prima avvertito, per iscritto indicando la natura e la consistenza delle modificazioni stesse, l' Ufficio Tecnico Comunale, il quale può impartire, all' uopo,speciali prescrizioni conformemente a quanto stabilito con l' ultimo comma del precedente articolo 43.

ART.47- ISPEZIONI E VERIFICHE.

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso. procedere. a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell ' acqua. anche interni agli stabili  ed ai relativi accessori.In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso. a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua. Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni, sarà dato preavviso di almeno un giorno .

ART. 48- IRREGOLARITA' DEGLI IMPIANTI INTERNI

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati , irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze. e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente; o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

ART. 49- RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Comune non assume alcuna responsabilità , sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi o in genere da qualunque altra causa dipendente dalla  concessione. L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o non, che il contatore avrà misurato.Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

ART.50- IMPIANTI PRIVATI DI ACQUEDOTTO

In deroga a quanto disposto dalla lett.a del primo comma dell'art.45, l'Amministrazione Comunale può in caso di comprovata necessità, autorizzare gli utenti che disponessero di impianti privati di acqua potabile ad allacciare questi alla conduttura servita dall'acquedotto comunale, sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite caso per caso.

Dovranno comunque essere impiegati impianti atti ad evitare, nella maniera più assoluta, l'approvvigionamento promiscuo o la comunicazione tra le due sorgenti di alimentazione.Non sarà inoltre consentito l'allacciamento, se il concessionario non dimostri, con controllo periodico, come per l'acquedotto comunale, la perfetta potabilità chimica e batteriologica dell'acqua del suo impianto privato.

ART.51- IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

In tutti i fabbricati aventi più di un piano fuori terra, è data facoltà di installare un impianto di sopraelevazione a mezzo di autoclave, di tipo autorizzato dall'ufficio tecnico comunale.Sotto l'osservanza delle norme impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, i concessionari che avessero necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, potranno installare un sistema di sollevamento dell ' acqua. In entrambi i casi, unitamente alla domanda di autorizzazione, dovranno essere presentati i disegni, i tipi ed i calcoli relativi.

CAPO III- CONCESSIONI SPECIALI

ART. 52- PRESA PER BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE.

La tubazione della presa per l' alimentazione delle bocche da incendio private è munita , all' inizio della proprietà privata , di una saracinesca con volantino. che sarà lasciata e sigillata aperta. onde tenere la conduttura interna sotto la pressione di esercizio dell'acquedotto.

All'estremità della tubazione, prima della bocca di incendio, oppure nel punto di diramazione delle condutture che alimentano le bocche da incendio, sarà posta in pozzetto un'altra saracinesca chiusa e sigillata dal Comune. Tutte le opere fino alla seconda saracinesca inclusa, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune ed a spese del concessionario secondo le modalità indicate nei capi I° e II° del presente titolo.

ART. 53- LIMITAZIONE DELL'USO DELLE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

Solo in caso di incendio, il concessionario può rompere il sigillo, aprire la saracinesca e immettere così, I' acqua nelle condutture che alimentano le bocche. Il dissuggellamento dovrà essere subito notificato ,a cura del concessionario, al Comune, per il necessario ripristino del sigillo. Il dissuggellamento delle saracinesche all'infuori dei casi di incendio fatto senza il preventivo consenso dell' Amministrazione Comunale, comporta un indennizzo a favore del Comune pari a una annualità del canone corrisposto dall ' utente, salva e riservata sempre l' azione giudiziale ed ogni eventuale maggiore risarcimento.

ART. 54- PROVA DI FUNZIONAMENTO DELLE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

Prima che la seconda saracinesca venga chiusa e piombata, l'utente potrà provare gratuitamente il funzionamento delle bocche da incendio, previo nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale può imporre particolari prescrizioni di durata e di orario.L'utente che volesse successivamente collaudare il suo impianto, dovrà previo pagamento dei compensi di cui all'art.53. L' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare presenziare alle suddette prove di funzionamento un suo incaricato.

ART.55- NON RESPONSABILITA' DEL COMUNE PER LE BOCCHE DA INCENDIO PRIVATE

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'azione e all'efficacia delle bocche da incendio

CAPO IV

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

ART.56- INIZIO OBBLIGO DI PAGAMENTO CANONI E CONSUMI

L'obbligo di corrispondere i canoni e il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

ART.57- TEMPORANEE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzioni causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

ART. 58- MODALITA' DI RISCOSSIONE

La riscossione dell'importo del canone dell'acqua venduta agli utenti è fatta a mezzo di apposita bolletta:

- col sistema del versamento in conto corrente postale

- o tramite istituti di credito

- o tramite appositi sportelli di riscossione

- o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La riscossione e il successivo controllo è affidato all'Ufficio di ragioneria.

ART.59- LETTURA DEI CONTATORI

Il consumo dell'acqua verificato annualmente dal letturista, verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore a fine anno, quella già segnata nell'anno precedente.

ART. 60- VERIFICA DEI CONTATORI

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nella allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato, altrimenti verrà incamerata dal comune.Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10% (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

ART.61- INDICAZIONI ERRONEE DEI CONTATORI

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità d'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base del consumo del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio oppure, essendo altrimenti impossibile tale conteggio, sulla base della quantità dell'acqua giornaliera indicata dall'utente nella domanda di concessione.

ART. 62- UFFICIO PER LA RISCOSSIONE.

Per il servizio di riscossione di tale cespite di entrata è incaricato l'ufficio di Ragioneria, il quale dovrà osservare le disposizioni che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali.

ART. 63- BOLLETTA.

La bolletta relativa al pagamento del canone dell'acqua dovrà in linea di massima  avere le seguenti caratteristiche:

1.dovrà essere suddivisa in tre parti o tagliandi chiamati tagliando A-B-C;

2.il tagliando A, qualunque sia il tipo di riscossione, deve essere restituito al comune per la contabilizzazione della riscossione;

3.il tagliando B, qualunque sia il tipo di riscossione, deve essere tenuto dall'ufficio che effettua la riscossione,

4.il tagliando C deve rimanere in possesso dell'utente.

ART.64- RISCOSSIONE E INTERRUZIONE PER MOROSITA'

La distribuzione delle bollette agli utenti avverrà con il servizio postale o con altri sistemi scelti dall'Amministrazione.

Nel termine di scadenza indicato dalla bolletta, l'utente dovrà provvedere al pagamento dell'importo totale figurante nella bolletta stessa.

Oltrepassato il termine di trenta giorni dalla data di scadenza, il comune sarà in diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua senza obbligo di ulteriore preavviso.

Il Comune potrà consentire che, immediatamente prima che gli incaricati dell'amministrazione procedano alla chiusura della presa per sospendere la somministrazione dell'acqua, l'utente effettui il pagamento della bolletta scaduta oltre una penale di £ 10.000 che verrà addebitata con la successiva bolletta.

Qualora anche con la chiusura della presa l'utente non corrisponda l'importo dovuto, il comune procederà entro il mese successivo alla scadenza della bolletta, al taglio dell'allaccio, col ritiro del contatore.

In questa seconda ipotesi, per ottenere la riattivazione dell'utenza, l'utente dovrà pagare la somma che sarà calcolata dall'ufficio tecnico per il rimborso delle spese di riallaccio, in ogni caso non inferiore a £ 100.000.

Per i ritardati pagamenti, verrà applicata una indennità di mora, che verrà addebitata con la bolletta successiva, del 5% dell'importo della bolletta, 5 giorni dopo la scadenza indicata nella medesima.

ART.65- CAUZIONE

I concessionari dovranno versare al comune idonea cauzione a garanzia del pagamento della bolletta del consumo dell'acqua. L'importo della cauzione dovrà essere versato contestualmente ai diritti di allaccio. L'importo della cauzione dovrà essere calcolato in £ 300 al mq dell'abitazione per la quale si richiede l'allaccio.

L'importo della cauzione richiesta per gli usi diversi da quello domestico dovrà essere commisurato ai mc. Richiesti quale minimo impegnato per un importo di £ 400 a mc.

N.B. In caso di modifica regolamento la cauzione dovrà essere calcolata in base al diametro.

ART.66- DECORRENZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO

Annualmente l'ufficio di ragioneria trasmetterà all'ufficio acquedotto l'elenco degli utenti morosi per i quali sia scaduto il termine di trenta giorni dalla scadenza indicata nella bolletta e ciò ai fini della sospensione obbligatoria della somministrazione dell'acqua

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Inserito con delibera C.C n.9 del 25.2.03

Articolo 1 -Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 2 - Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi :

-generalità e codice fiscale del contribuente;

-il tributo dovuto al lordo della compensazione;

-l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;

-l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvro ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 3 - Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;

c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;

d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, owero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 4 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Articolo 5 -"Conto corrente " del contribuente.

1. Il soggetto gestore della riscossione predispone ed invia ad ogni contribuente, con congruo anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L 'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.

2. Nell'avviso sono esposti i crediti che l'amministrazione ha già riconosciuto al contribuente e gli stessi, ove ne ricorrano i presupposti, sono portati a compensazione delle somme ancora dovute. In questo caso non sono dovute le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

3. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenuta nello stesso, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

4. L 'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

5. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, indipendentemente dall'indicazione contenuta nell'avviso, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati indicati nell'avviso.

6. Le avvertenze di cui al 3° ed al 5° comma di questo articolo sono esposte negli avvisi.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art.67- RECLAMI

Qualsiasi reclamo per guasti interruzione del servizio, o in genere per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto all'Amministrazione Comunale.

ART. 68- VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero una qualsiasi delle condizioni  stabilite dal presente regolamento o dal contratto o dal Regolamento Comunale di igiene o che comunque arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o alla rescissione del contratto, salvo e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

ART. 69- MANOMISSIONE DEI SIGILLI

Fermo restando il disposto del terzo comma dell'art. 53 per l'indennizzo dovuto per il dissuggellamento delle saracinesche delle bocche da incendio, la manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto o a quant'altro posto in opera dal comune, comporta oltre il pagamento delle penalità previste dal presente regolamento, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nell'allegata tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 70- Vigilanza e controllo (sostituito con delibera C.C.n.28 del 25.6.02)

Il Comune, per mezzo dell'Ufficio' di Polizia Municipale, esercita la vigilanza ed il controllo circa il rispetto delle disposizioni, previste nel presente regolamento.

Salvo che non sia espressamente prevista una diversa sanzione, chiunque non osserva le disposizioni del presente Regolamento è punito con la seguente sanzione:

da  30 a  100 EUR.

Art. 70 bis- Denuncia penale per frode (inserito con delibera C.C.n.28 del 25.6.02)

In caso di frode a danno del Comune, si provvederà con denuncia alla magistratura penale e sarà revocata la concessione.

Art. 70 ter -Divieti particolari (inserito con delibera C.C.n.28 del 25.6.02)

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre il risarcimento dei danni ed il pagamento di una multa da  50 a  150 EUR, fatta salva l'eventuale denuncia penale:

1. adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di concessione

2. fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi;

3. cedere ad altrui tutta o parte dell'acqua;

4. manomettere la condotta fino al contatore compreso:

ART. 71- RIMBORSI DELLE SPESE

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali, tutte le spese di cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al comune.

ART. 72- VARIAZIONI AL REGOLAMENTO ED ALLE TARIFFE

L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare ove occorra, variazioni alle tariffe, e di modificare tutto o in parte le norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già usufruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse . In mancanza di dette dichiarazione, le nuove norme si intenderanno accettate  come previsto nel precedente art. 20

ART. 73- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che, approvato dagli organi tutori, sarà stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

ART. 74- REVOCA NORME IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO

Le deliberazioni, il Regolamento vigente ed ogni altra norma in contrasto col presente regolamento si intendono revocati.

ART.75- NORME TRANSITORIE

In sede di prima applicazione del presente Regolamento dovranno essere aggiornati tutti i contratti di somministrazione esistenti e contemporaneamente dovrà essere richiesto e riscosso l'importo della cauzione di cui all'art.65

ART. 76- TARIFFE

TARIFFE ACQUEDOTTO IVA ESCLUSA ( aggiornate all'anno 2003):

A)ABITAZIONE  PRINCIPALE:Calcolata su ciascun componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche da accertare al primo gennaio di ogni anno solare.

DA O MC A 36 MC         EURO  0,29

DA 37 MC A 72 MC        EURO  0,44

DA 73 MC A 108 MC.       EURO  0,58

DA  109 MC E OLTRE        EURO   1,46

B) 2°ABITAZIONE –

EURO    0,73   A MC.

C)USO COMMERCIALE INDUSTRIALE

Fino a 120 mc annui                EURO      0,58

DA 121 MC annui,  e oltre        EURO     0,73

D) ALTRI USI DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL PUNTO A-B-C-

EURO   1,09 a MC.

Diritto fisso di allacciamento

-allaccio di acqua  per locali di un solo appartamento         € 5,16

-allaccio di acqua  per locali di più appartamenti serviti

da un unico contatore                                                   € 10,33

-allaccio di acqua per usi industriali, in qualsiasi locale

con contatore fino a 13 mm                                            € 10,33

Verifica contatore

Diritto fisso per contatore                                              € 2,07

Contravvenzione per manomissione sigilli per la prima volta € 25,82 e nei casi di recidiva € 51,64